## Sheet1
水槽付き消防ポンプ自動車（信楽タンク１）滋賀830さ1701
第 点検日 |  |  |  |  | 署 長 | 副署長 |  |  | 補佐 | 合 議 |  | 点検者 |  | 車両左側 |  |  |  | 混合油携行缶（３L缶 ３０：１） |  | 1
令和 年 月 日 | [13 empty] | サーチライト |  | 作動状況 |  | 作業シート（黒） |  | 1
[14 empty] | 車輪止め |  | 一対 |  | 可搬ポンプ（第３点検日稼働試験） |  | 燃料満量 | 1
点検結果 |  |  | 異常あり 異常なし | [10 empty] | セパレーターレシーバータンク |  | 目視 |  | 発電機 |  | 1
[13 empty] | 2026年10月26日 | （水分混入） | [5 empty] | 油量2/3以上
キャビン前部 | [6 empty] | 後 | 後部席用マイクスピーカー |  |  | 1 |  |  | 車両左側前部シャッター |  |  | 下 | フラッシュボーイ (投光器） |  | 1
各スイッチ |  |  |  | 作動状況 |  |  | 席 | 夜行チョッキ(T機、P機含む） |  |  | 4 |  |  | e-モニタ液晶画面 |  | 作動状況 | 段 | 三角停止板（点灯式） |  | 1
| 車検証 |  |  | 1 |  |  | 前 | ホースバンド |  |  | 2 |  |  | 吸管スパナ |  | 1 |  | 消火器 |  | 1
運 | 自賠責保険証 |  |  | 1 |  |  | 方 | 墜落制止用器具 |  |  | 5 |  |  | 吸管（緩み確認要） |  | 1 |  | ボルトクリッパー |  | 1
転 | 通行禁止道路通行許可証 |  |  | 1 |  |  |  | 車輪止め |  |  | 一対 |  |  | ストカゴ |  | 1 |  | スコップ |  | 1
席 | 業務プレート |  |  | 1 |  |  | 空気呼吸器 ※第１点検日 | [6 empty] | 車両左側下部ＢＯＸ |  |  |  | 泡シマツ |  | 1
上 | プレート交付書兼業務用車両証明書 |  |  | 1 |  |  | 面体陽圧及びHUDインジゲーターの確認 |  |  |  | 4 |  |  | 可搬式ウインチ |  | 1 |  | エクスチン消火薬剤（ペットボトル） |  | 1
部 | 緊急自動車届出確認証 |  |  | 1 |  |  | 空気呼吸器圧力確認 |  |  |  | 運転席側 |  | Mpa | ウインチレバー |  | 1 |  | 泡ノズル（ジェンフォ用） |  | 4
| 公務従事車両証明書 |  |  | 1 |  |  | ※20Mpa以下ボンベ交換 |  |  |  | 中央運転席側 |  | Mpa | 革手袋 |  | 1双 | 車両上部
| 給油カード |  |  | 1 |  |  | ※ボディーガード作動試験含む。 |  |  |  | 中央助手席側 |  | Mpa | あて木 |  | 8 | 三連はしご |  |  | 1
運 | エネキー |  |  | 1 | [6 empty] | 助手席側 |  | Mpa | 車両左側中央シャッター |  |  | 鍵付きはしご |  |  | 1
転 | 工具 | ドライバー プライヤー |  | 一式 |  |  | 呼 | 予備ボンベ |  |  | 3 |  |  | ホースバック65mm |  | 3 | とび口 |  |  | 2
席 | (筒) | スパナ ビニールテープ |  |  |  |  | 吸 | 水平救助２法用筋かい |  |  | 1 |  |  | ＡＣライト |  | 1 | 吸管 |  |  | 2
下 | ビニール袋 |  |  | 適 量 |  |  | 器 | 短ほうき |  |  | 1 |  |  | 吸着マット |  | 適 量 | バスケット担架 |  |  | 一式
部 | 立入禁止テープ |  |  | 適 量 |  |  | 下 | ちりとり |  |  | 1 |  |  | ホースバック50mm（エコファイター、小綱） |  | 1 | ナイトスキャンチーフ |  |  | 1
| ティッシュ |  |  | 適 量 |  |  | 車両右側 | [6 empty] | 50mmホース（二重巻） |  | 1 | 第１点検日実施事項
| 冷却水フィルター用レンチ及びパイプ |  |  | 一式 |  |  | サーチライト |  |  |  | 点灯状況 |  |  | エアソー |  | 一式 | 真空ポンプ非常用操作装置 |  |  | 作動状況
中 | スパークマーカー |  |  | 1 |  |  | 車輪止め |  |  |  | 一対 |  |  | 車両左側後部シャッター |  |  | コンプレッサー用エアエレメント |  |  | 清 掃
央 | 携帯無線機（信楽50） |  |  | 1 |  |  | 車両右側前部シャッター | [6 empty] | 上 | 50mロープ | 1 | コンプレッサーオイル量 |  |  | 目 視
コ | 携帯無線機予備バッテリー |  |  | 2 |  |  | e-モニタ液晶画面 |  |  |  | 作動状況 |  |  | 段 | 30mロープ | 2 | 可搬ポンプバッテリー |  |  | 充 電
ン | ライト（FIRE VULCAN LED） |  |  | 点灯状況 |  |  | 冷却水フィルター |  |  |  | 清 掃 |  |  |  | 20mロープ | 2 |  |  |  | 液 量
ソ |  |  |  | 充 電 |  |  | 吸管スパナ |  |  |  | 1 |  |  |  | ハンマー | 1 | ナイトスキャンリモコン |  |  | 充 電
Ⅰ | 布ガムテープ、養生テープ |  |  | 適 量 |  |  | 吸管（緩み確認要） |  |  |  | 1 |  |  |  | 斧 | 1 | （充電器は無線置き場）
ル | チョーク |  |  | 適 量 |  |  | ストカゴ |  |  |  | 1 |  |  |  | 弁慶 | 1 | 面体の陽圧確認及びHUDインジゲーター確認
ボ | スパークマーカー用予備電池（単3） |  |  | 3 |  |  | ホワイトボード（ペン含む） |  |  |  | 一式 |  |  |  | 投光器用三脚 | 1 | 第２ 及び 第４点検日実施事項
ッ | ナイトスキャンリモコン |  |  | 1 |  |  | ※ペンは無線機BOX内 | [7 empty] | かけや | 1 | CAFS清掃及び
ク | 感染防止セット（プラ手、マスク、足カバー） |  |  | 適 量 |  |  | 車両右側下部ＢＯＸ | [7 empty] | ロープバック（ピタゴール・カラビナ×2 含む） | 1 | エアチャンバ清掃（第２点検日のみ）
ス | 赤外線カメラ |  |  | 1 |  |  | 速消ホース |  |  |  | 1 |  |  |  | カラビナ | 5 | 第３点検日事項
助 | 上 | ハイブリッド車取扱要領 ヘリ関係ファイル |  | 一式 |  |  | 分岐金具 |  |  |  | 1 |  |  |  | アンカーリギングポー | 1 | 可搬ポンプ稼働試験(10分以上）及びバッテリー充電
手 | 部 | 化学災害対応カード キーケース |  |  |  |  | 車両右側中央シャッター | [7 empty] | フルボディハーネス（アバオボッド） | 2 | 充電中札の設置
席 | 前 | デジタルカメラ(RICOH WG-S) |  | 1 |  |  | ホースバック65mm |  |  |  | 3 |  |  |  | アブソービカ | 2 | その他
| ハンドメガホン |  |  | 2 |  |  | ホースバック50mm（エコファイター、小綱） |  |  |  | 1 |  |  |  | アルミカラビナ(ピンロック) | 2 | CAFS |  | コンプレッサーオイル及びフィルタ | 1年毎交換
| ゼンリン地図 |  |  | 1 |  |  | ミラクルフォーム |  |  |  | 2 |  |  |  | アルミカラビナ(トライアクト) | 2 | 点検時 |  | ギアケースオイル | 2年毎交換
前 | 新名神高速道路出動時早見表 |  |  | 1 |  |  | 65mmホース（二重巻） |  |  |  | 1 |  |  | 下 | オープンスリング(ブルー) | 2 |  |  |  | 又はポンプ運転時間400h
席 | 傷病者整理表 |  |  | 1 |  |  | 50mmホース（二重巻） |  |  |  | 1 |  |  | 段 | オープンスリング(グリーン) | 2 | 可搬ポンプ、発電機オイル交換 |  |  | 毎年5月実施
中 | ドクヘリ資料 |  |  | 1 |  |  | ブルーシート |  |  |  | 1 |  |  |  | 小綱 | 10 | 可搬ポンプBT液補充 |  |  | 毎年12月実施
央 | 関西電力資料 |  |  | 1 |  |  | ＣＡＦＳ外部吸液ホース |  |  |  | 1 |  |  |  | 媒介金具(50mm→65mm、65mm→50mm) | 各1 | ナイトスキャンチーフ（伸縮部分） |  |  | 1年毎（12月)注油
| ホワイトボード（ペン含む） |  |  | 一式 |  |  | 車両右側後部シャッター | [7 empty] | シャックル（1.5t） | 2 | 水槽内部点検（錆等） |  |  | １月、７月に実施
| 点滅誘導灯 |  |  | 2 |  |  | 上 | クイックシールド |  |  | 1 |  |  |  | シャックル（1.0t） | 2 | 備考
| 現場用見取図板 |  |  | 2 |  |  |  | 深長靴 |  |  | 1 |  |  |  | コンビツール | 1 | ※排ガスメーターが４以上ならば、排出ガス浄化装置を作動させ
| ライト（FIRE VULCAN LED） |  |  | 点灯状況 |  |  | 段 | 背負い式消火水のう（ジェンフォ） |  |  | 4 |  |  |  | コンビツールバック | 1 | てください。
|  |  |  | 充 電 |  |  |  | 可搬用じゃかご |  |  | 1 |  |  |  | （予備バッテリー、ケーブル） |  | ※CAFSの洗浄方法
キャビン後部 | [7 empty] | 無反動ノズル |  |  | 2 |  |  |  | 伸縮式カラーコーン | 1 | ぬるま湯をバケツに入れ、外部吸液口からホースを通して給水し
| カ | デジタル一眼レフカメラ（レンズ含む） |  | 1 |  |  |  | 媒介金具（65mmオンオン、メンメン） |  |  | 各１ |  |  |  | 油粘土 | 適 量 | 、CAFS原液配管内を洗浄してください。配管内をぬるま湯で満た
| メ | マクロ用レンズ、オートストロボ | [5 empty] | 媒介金具（50mmオンオン、メンメン） |  |  | 各１ |  |  |  | あて木 | 8 | した後、第１又は第２放口から放水し、水配管内を清掃してくだ
後 | ラ | ＵＳＢケーブル、ストラップ、 |  | 一式 |  |  |  | 媒介金具(50mm→65mm、65mm→50mm) |  |  | 各１ |  |  |  | スタンドバッグ | 1 | さい。清掃後はCAFS原液配管内に原液を満たしてください。
| B | 予備バッテリー | [5 empty] | スタンドパイプ |  |  | 1 |  |  |  | 分岐金具 | 1 | ※エアチャンバの洗浄方法
部 | Ｏ | 充電器（コード含む）※事務所内警防棚 |  | 1 |  |  |  | バール |  |  | 1 |  |  |  | ドンゴロス | 1 | エアチャンバドレンを開いて（他は全て「閉」）中継口から送水
| Ｘ | 単三電池 |  | 3 |  |  |  | ミニクルライト |  |  | 1 |  |  | 車両後部シャッター |  |  | し、洗浄してください。圧力は消火栓半開位とし、高圧にならな
座 | 現 | 炭化深度計×1 テスター デジタルマルチメーター | [5 empty] | 吸水ホース |  |  | 1 |  |  |  | 繊維スリング（青×２） | 2 | いように注意してください。
| 調 | メジャー(20m,5.5m,3.5m×2) 標示用マグネット ニッパー | [5 empty] | 伸縮式カラーコーン |  |  | 1 |  |  |  | 玉掛けワイヤー（12mm-10m） | 2 | ※コンビツールの充電は残量が２以下になれば、充電して予備を
席 | 用 | リボンメジャー 立入禁止テープ |  | 一式 |  |  | 下 | ホースブリッジ |  |  | 一対 |  |  |  | 革手袋 | 3双 | 付け替えてください。
| Ｂ | 標示板 ビニール袋 熊手 瓶 |  |  |  |  | 段 | キーハンドル |  |  | 1 |  |  |  | ブライドル | 一式 | ENGINE HOURS
上 | Ｏ | ライトルーペ ピンセット（大、小） | [5 empty] | 枕木 |  |  | 3 |  |  | 上 | はしごクレーン器具 | 一式 | [5 empty] | ｈ
| Ｘ | はさみ 筆セット ドライバーセット | [5 empty] | ホースクランプ |  |  | 1 |  |  | 段 | 滑車（カラビナ含む） | 3 | ポンプ運転時間
部 | 真空ガス採取器 (検知管使用期限確認） |  |  | 一式 |  |  |  | 消火栓レンチ |  |  | 1 |  |  |  | ブルーシート | 1 | [5 empty] | 時間
| 赤外線カメラ収納ケース |  |  | 一式 |  |  |  | 防火水槽開閉器具（フック式） |  |  | 一対 |  |  |  | グリーンシート | 1 | コンプレッサ運転時間
前 | メジャー（30m） |  |  | 1 |  |  |  | 鍵付き防火水槽開閉器具 |  |  | 一対 |  |  |  | トグル（木） | 1 | [5 empty] | 時間
| 緊急持ち出しバック |  |  | 1 |  |  |  | 媒介金具（65mm→50mm） |  |  | 4
| マーキング用入浴剤（冬季のみ） |  |  | 1 |  |  |  | 自動減圧器 |  |  | 1 |  |  |  | 耐電手袋 | 1
[8 empty] | ストレートノズル（21㎜） |  |  | 1 |  |  |  | 耐電長靴 | 1
後 | ライフジャケット |  |  | 4 |  |  |  | ホースマック・ライト |  |  | 1 |  |  |  | 毛布 | 2
部 | クーラーボックス（冬季車内・夏季車庫）※期限確認 |  |  | 1 | [9 empty] | 下 | エンジンカッター | 1
座 | 電気自動車用検電チェッカー |  |  | 1 | [9 empty] | 段 | 工具BOX | 一式
席 | 赤旗、白旗 |  |  | 各１ | [10 empty] | ガソリン（5ℓ缶） | 1
上 | マルチガス検知器 |  |  | 一式 | [11 empty] | 油量2/3以上
部 | （本体、ホース８ｍ、１ｍ） | [13 empty] | エンジンカッター替刃 | 4
後 | ナイトスキャンチーフ用コード |  |  | 1 | [10 empty] | （金属用×2、非金属用×2）
バッテリー記録紙貼り付け位置